404352, г. Котельниково Волгоградской обл. ул.Калинина, 201 тел.: (84476) 3-21-41, 3-21-76 факс: (84476) 3-21-43 e-mail: kaz@vnm.ru

ФИЛИАЛ ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»

«КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______

для заказа регулирующего или отсечного (запорного) клапана

| Заказчик |  | Лист № |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | e-mail: |  |
| Контактное лицо: | Тел/факс: ( ) | Дата |
| Проектная организация: |  |
| Наименование и место реализации проекта: |
| Срок поставки: | Способ поставки: |
| Технические требования заказчика |
| Тип клапана | - регулирующий | - отсечной (запорный) |
| Количество |  | шт. |
| Номинальный диаметр (DN) |  | мм |
| Номинальное давление (PN) |  | МПа |
| Материал трубы, класс прочности |  |
| Размер трубы | диаметр внешний/толщина стенки, мм |  |
| Расположение трубопровода | - горизонтальное | - вертикальное |
| Присоединение к трубопроводу | - фланцевое | - под приварку |
| Рабочая среда | - газ | - жидкость | - пар |
| Наименование рабочей среды |  |
| Расход | м3/ч | кг/ч | max |  | norm |  | min |  |
| Плотность рабочей среды | кг/м3 | кг/нм3 | max |  | norm |  | min |  |
| Температура рабочей среды, 0C | max |  | norm |  | min |  |
| Условия работы клапана | max, МПа | norm, МПа | min, МПа |
| Давление на входе клапана |  |  |  |
| Давление на выходе клапана |  |  |  |
| Рабочее давление |  | МПа |
| Механические примеси |  | мг/м3 |
| Размер отдельных частиц |  | мм |
| Агрессивные составляющие, состав (от объема) |  | % |
| Температура окружающей среды | max - | min - | 0C |
| Класс герметичности | III | IV | VI | A | другой |
| Условная пропускная способность, Кvy |  | м3/ч |
| Пропускная характеристика | - линейная | - равнопроцентная |
| Материал корпуса клапана | 20Л | 20 ГМЛ | 12Х18Н9ТЛ |
| Наличие ответных фланцев | - да | - нет |
| Положение клапана при отсутствии питания | - открыт | - закрыт | - фиксирован |
| Время полного хода, не более секунд | открытие-___________ | закрытия -__________ |
| Тип привода | - пневмат. | - ручной | - электрич. |
| Питание привода | кгс/см2 | V | Hz |
| Ручной дублер | верх | боковой | - да | - нет |
| Редуктор давления с фильтром | - да | - нет |
| Позиционер | Exia | Exd | - пневматич. | - электропнев. | - интеллект. |
| Конечные выключатели | Exia | Exd | - да __________В | - нет |
| Соленоид | Exia | Exd | v 24 В | 220 В | ________В |
| Дополнительные характеристики блоков МИМа |  |
| Дополнительные характеристики электропривода |  |
| Дополнительные требования: |
| Заключение технической службы КАЗ: |

Руководитель организации   _______________ /_________________________

Подпись                                                     Ф.И.О.

МП

# Text boxes

Подробная информация о выпускаемой продукции на сайте ОАО «Волгограднефтемаш»

www.vnm.ru